## 表1_ケースA
ケースA
入力エリア
| 需要 | 最大 | 最小 | 持続曲線の傾き
|  | (万kW) | (万kW) | (万kW/h)
|  | 2200 | 1000 | -0.13699
| 電源 | 固定費 | 可変費
|  | (円/kW/年) | (円/kWh) | 最経済的な稼働時間（h）
| ベース | 24000 | 2 | ～ | 8760 | T0
| ミドル | 16000 | 3.5 | ～ | 5333.3333 | T1
| ピーク | 8000 | 8 | ～ | 1777.7778 | T2
| DR | 0 | 400 | ～ | 0 | T3 | ０を強制入力
| 収益性 | 設備容量 | 発電量 |  |  |  |  | 収入 | 費用 | 収支 |  | 平均発電費
| モデル計算 | (万kW) | (億kWh) |  |  |  |  | (億円) | (億円) | (億円) | (円/kW/年) | (円/kWh)
|  |  | T0-T1 | T1-T2 | T2－T3 | 0-T3 | 合計
| ベース | 1469.4064 | 423.0916 | 522.4556 | 261.2278 | 0 | 1206.775 | 4764.6003 | 5940.1254 | -1175.5251 | -8000 | 4.9223
| ミドル | 487.0624 | 0 | 86.5889 | 86.5889 | 0 | 173.1777 | 995.772 | 1385.422 | -389.6499 | -8000 | 8
| ピーク | 243.5312 | 0 | 0 | 21.6472 | 0 | 21.6472 | 173.1777 | 368.0027 | -194.825 | -8000 | 17
| DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 | 2200 | 423.0916 | 609.0445 | 369.4639 | 0 | 1401.6 | 5933.5501 | 7693.5501 | -1760 | -8000 | 5.4891
構成比
| ベース | 66.79% | 市場価格 | (円/kWh) |  |  | 86.1%
| ミドル | 22.14% | 2 | 3.5 | 8 | 400 | 12.36%
| ピーク | 11.07% |  |  |  |  | 1.544%
| DR | 0% |  |  |  |  | 0%

## 表2_ケースB
ケースB
入力エリア
| 需要 | 最大 | 最小 | 持続曲線の傾き
|  | (万kW) | (万kW) | (万kW/h)
|  | 2200 | 1000 | -0.13699
| 電源 | 固定費 | 可変費
|  | (円/kW/年) | (円/kWh) | 最経済的な稼働時間（h）
| ベース | 24000 | 2 | ～ | 8760 | T0
| ミドル | 16000 | 3.5 | ～ | 5333.3333 | T1
| ピーク | 8000 | 8 | ～ | 1777.7778 | T2
| DR | 0 | 400 | ～ | 20.4082 | T3
| 収益性 | 設備容量 | 発電量 |  |  |  |  | 収入 | 費用 | 収支 |  | 平均発電費
| モデル計算 | (万kW) | (億kWh) |  |  |  |  | (億円) | (億円) | (億円) | (円/kW/年) | (円/kWh)
|  |  | T0-T1 | T1-T2 | T2－T3 | 0-T3 | 合計
| ベース | 1469.4064 | 423.0916 | 522.4556 | 258.229 | 2.9988 | 1206.775 | 5940.1254 | 5940.1254 | 0 | 0 | 4.9223
| ミドル | 487.0624 | 0 | 86.5889 | 85.5949 | 0.994 | 173.1777 | 1385.422 | 1385.422 | 0 | 0 | 8
| ピーク | 240.7356 | 0 | 0 | 21.1531 | 0.4913 | 21.6444 | 365.7434 | 365.7434 | 0 | 0 | 16.8979
| DR | 2.7956 | 0 | 0 | 0 | 0.0028527 | 0.0028527 | 1.1411 | 1.1411 | 0 | 0 | 400
| 合計 | 2200 | 423.0916 | 609.0445 | 364.9769 | 4.4869 | 1401.6 | 7692.4318 | 7692.4318 | 0 | 0 | 5.4883
構成比
| ベース | 66.79% | 市場価格 | (円/kWh) |  |  | 86.1%
| ミドル | 22.14% | 2 | 3.5 | 8 | 400 | 12.36%
| ピーク | 10.94% |  |  |  |  | 1.544%
| DR | 0.1271% |  |  |  |  | 0.0002035%

## 表3_ケースB_DR固定費あり
ケースB(DR固定費あり)
入力エリア
| 需要 | 最大 | 最小 | 持続曲線の傾き
|  | (万kW) | (万kW) | (万kW/h)
|  | 2200 | 1000 | -0.13699
| 電源 | 固定費 | 可変費
|  | (円/kW/年) | (円/kWh) | 最経済的な稼働時間（h）
| ベース | 24000 | 2 | ～ | 8760 | T0
| ミドル | 16000 | 3.5 | ～ | 5333.3333 | T1
| ピーク | 8000 | 8 | ～ | 1777.7778 | T2
| DR | 3000 | 400 | ～ | 12.7551 | T3
| 収益性 | 設備容量 | 発電量 |  |  |  |  | 収入 | 費用 | 収支 |  | 平均発電費
| モデル計算 | (万kW) | (億kWh) |  |  |  |  | (億円) | (億円) | (億円) | (円/kW/年) | (円/kWh)
|  |  | T0-T1 | T1-T2 | T2－T3 | 0-T3 | 合計
| ベース | 1469.4064 | 423.0916 | 522.4556 | 259.3536 | 1.8742 | 1206.775 | 5499.3035 | 5940.1254 | -440.8219 | -3000 | 4.9223
| ミドル | 487.0624 | 0 | 86.5889 | 85.9676 | 0.62125 | 173.1777 | 1239.3032 | 1385.422 | -146.1187 | -3000 | 8
| ピーク | 241.7839 | 0 | 0 | 21.3377 | 0.3084 | 21.6461 | 294.0608 | 366.596 | -72.5352 | -3000 | 16.9359
| DR | 1.7473 | 0 | 0 | 0 | 0.0011143 | 0.0011143 | 0.44573 | 0.96992 | -0.52418 | -3000 | 870.4
| 合計 | 2200 | 423.0916 | 609.0445 | 366.6589 | 2.805 | 1401.6 | 7033.1133 | 7693.1133 | -660 | -3000 | 5.4888
構成比
| ベース | 66.79% | 市場価格 | (円/kWh) |  |  | 86.1%
| ミドル | 22.14% | 2 | 3.5 | 8 | 400 | 12.36%
| ピーク | 10.99% |  |  |  |  | 1.544%
| DR | 0.07942% |  |  |  |  | 7.95e-05%

## 表4_ケースA_コスト最小逸脱
ケースA
入力エリア
| 需要 | 最大 | 最小 | 持続曲線の傾き
|  | (万kW) | (万kW) | (万kW/h)
|  | 2200 | 1000 | -0.13699
| 電源 | 固定費 | 可変費
|  | (円/kW/年) | (円/kWh) | 最経済的な稼働時間（h）
| ベース | 24000 | 2 | ～ | 8760 | T0
| ミドル | 16000 | 3.5 | ～ | 5333.3333 | T1 | 0
| ピーク | 8000 | 8 | ～ | 4181.7778 | T2 | 2404 | ←強制加算
| DR | 0 | 400 | ～ | 0 | T3 | ０を強制入力
| 収益性 | 設備容量 | 発電量 |  |  |  |  | 収入 | 費用 | 収支 |  | 平均発電費
| モデル計算 | (万kW) | (億kWh) |  |  |  |  | (億円) | (億円) | (億円) | (円/kW/年) | (円/kWh)
|  |  | T0-T1 | T1-T2 | T2－T3 | 0-T3 | 合計
| ベース | 1469.4064 | 423.0916 | 169.2103 | 614.4731 | 0 | 1206.775 | 6354.2041 | 5940.1254 | 414.0787 | 2818 | 4.9223
| ミドル | 157.7473 | 0 | 9.0827 | 65.9664 | 0 | 75.0492 | 559.521 | 515.0678 | 44.4532 | 2818 | 6.8631
| ピーク | 572.8463 | 0 | 0 | 119.7758 | 0 | 119.7758 | 958.2063 | 1416.4833 | -458.277 | -8000 | 11.8261
| DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 | 2200 | 423.0916 | 178.2931 | 800.2153 | 0 | 1401.6 | 7871.9315 | 7871.6766 | 0.2549 | 1.1587 | 5.6162
構成比
| ベース | 66.79% | 市場価格 | (円/kWh) |  |  | 86.1%
| ミドル | 7.17% | 2 | 3.5 | 8 | 400 | 5.355%
| ピーク | 26.04% |  |  |  |  | 8.546%
| DR | 0% |  |  |  |  | 0%